#### Załącznik nr 1a – Wzór Formularza Oferty dla Części 1 zamówienia

##### OFERTA

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego |  | ………………………………. |
| --- | --- | --- |

Część 1 zamówienia – Sprzęt komputerowy.

1.	Zamawiający:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

2.	Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z zamawiającym:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

  - potwierdzam i gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wszystkimi wymaganiami  opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Część I zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.

  - Cena mojej (naszej) oferty za realizację Części I zamówienia wynosi:

cena brutto: …………………………………….

(słownie złotych: ……………………………………………………………………...………)

na którą składa się:

- wynagrodzenie netto w wysokości: ……………………………..……….…………    
(słownie: ……….……………………………………………………………….…………..)

- i podatek od towarów i usług:

  - w wysokości ……% na podstawie art. … ust. …. pkt ….. ustawy o VAT2,3

albo

  - przedmiot zamówienia jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. ….. ust …….. pkt ……. ustawy o VAT2,3,

lub

  - jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT3,

lub

  - jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej3.

  - Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - Część I na okres ……………………… miesięcy.

  - Termin wykonania niniejszego zamówienia:  ……………………………………………..

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IdW,

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,

  - Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dołączone mojej (naszej) oferty .

  - [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnego zakresu niniejszego zamówienia /następujące zakresy niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

| l.p. | Zakres zamówienia | Podwykonawca (firma lub nazwa) |
| --- | --- | --- |

  - Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 uPzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b uPzp.

| l.p. | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- |

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  adres: …………………………………………………...……,   nr faxu: …………………………………….,  nr tel.: ………………………………. e-mail: ……………………………………………………..… .

Oświadczmy, że jestem/śmy: (właściwe zaznaczyć)

- mikroprzedsiębiorstwem		( tak    ( nie

- małym przedsiębiorstwem 	( tak    ( nie

- średnim przedsiębiorstwem	( tak    ( nie

UWAGA:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanej dostawy  oraz następujące załączniki stanowiące integralną część oferty (podać nr i nazwy załączników):

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

5.	Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik A do Formularza Oferty dla Części I - Sprzęt komputerowy.

FORMULARZ CENOWY

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. Netto [w PLN] | Stawka VAT [w %] | Cena jednostkowa brutto [ w PLN] | Wartość brutto [w PLN] (cena jedn. Netto x ilość + VAT w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laptop | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Komputer stacjonarny | 31 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Monitor | 31 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Switch rack 19”, | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Procesor | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Płyta główna | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pamięć DDR4 | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pamięć DDR4 (DIMM) | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Karta muzyczna PCI-Ex | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa PCI_Ex | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna PCI-Ex16 | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna PCI-Ex16 | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Napęd DVD | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Napęd DVD | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | HDD 1TB | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | HDD 1TB | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Obudowa komputerowa ATX | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do obudowy 400W | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do obudowy 500W | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | HDD SSD | 30 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pamięć USB 32GB | 30 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Odkurzacz serwisowy | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pasta termoprzewodząca | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Chusteczki teflonowe | 16 | Kpl. |  |  |  |  |
|  | Mata antystatyczna | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Opaska antystatyczna | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pianka czyszcząca | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Płyny do elektroniki | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pudło plastikowe z pokrywą | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw narzędziowy do montażu komputerów | 15 | Kpl. |  |  |  |  |
|  | Sprężone powietrze | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pędzel do czyszczenia komputerów | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk sieciowy | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do detekcji, analizy stanów logicznych, | 15 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Komputer stacjonarny ALL IN ONE, | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Drukarka ze skanerem i kopiarką A3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Ekran elektryczny | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Projektor multimedialny WiFi | 1 | Szt |  |  |  |  |
|  | Elementy instalacyjne do montażu w korytach PVC 200x110x60 | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
|  | Telewizor | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Tablet graficzny A4 | 6 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Aparat cyfrowy z dodatkową kartą SD | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Słuchawki z mikrofonem | 20 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Laptop | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| SUMA CZĘŚĆ 1 |  |

(łączne wartości z Formularza Cenowego należy przenieść do Formularza Ofertowego)

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Szczegółowy Opis Przedmiotu Oferty

Załącznik B do Formularza Oferty dla Części I - Sprzęt komputerowy.

Spis treści

# Szczegółowa charakterystyka sprzętu jaki ma zostać dostarczony .

Uwaga: Zamawiający określił szczegółowo wymagania w zakresie gwarancji na komputery które będą miały zostać dostarczone w wyniku przedmiotowego postepowania, okres ten wynosi min. 24 miesiące. W przypadku pozostałych pozycji Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy.

Uwaga: opisany poniżej komplet wyposażenia należy dostarczyć na niżej wymieniony adres szkoły.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Zbąszynku im Jana Pawła II, ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek,

# A . Część 1

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

| Laptop, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | do obsługi aplikacji klient/serwer, aplikacji przeglądarkowych, dostępu do Internetu, obsługi programów multimedialnych. |  |  |
| 2. | Rodzaj laptopa | biznesowy |  |  |
| 3. | Procesor | 2 rdzenie, 4 wątki, 2.50 GHz do 3.1GHz, 3 MB cache |  |  |
| 4. | Pamięć RAM | 8 GB DDR4, 2400 MHz |  |  |
| 5. | Dysk | 256GB SSD SATA III |  |  |
| 6. | Napęd optyczny | brak |  |  |
| 7. | Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition |  |  |
| 8. | Karta graficzna | zintegrowana |  |  |
| 9. | Kamera | 1 Mpix |  |  |
| 10. | Rodzaje wejść | USB 3.1 - 3 szt., USB 3.1C- 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt. |  |  |
| 11. | Rodzaje wyjść | wyjście słuchawkowe, HDMI - 1szt. |  |  |
| 12. | Łączność | Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LAN 10/100/1000 Mbps |  |  |
| 13. | Typ ekranu | matowy LED |  |  |
| 14. | Przekątna | 15,6” |  |  |
| 15. | Rozdzielczość | 1920x1080 FullHD |  |  |
| 16. | System operacyjny | - |  |  |
| 17. | Gwarancja | gwarancja producenta 24 miesiące |  |  |

| Komputer stacjonarny, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Procesor | 4 rdzenie, od 3.40 GHz do 3.80 GHz, 6 MB cache |  |  |
| 2. | Pamięć RAM | 16 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz) |  |  |
| 3. | Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 4/2 |  |  |
| 4. | Karta graficzna | zintegrowana |  |  |
| 5. | Wielkość pamięci karty graficznej | pamięć współdzielona |  |  |
| 6. | Dysk twardy | min. 480 GB SSD SATA III, możliwość montażu dysku M.2 |  |  |
| 7. | Wbudowane napędy optyczne | nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer |  |  |
| 8. | Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, wbudowany głośnik. |  |  |
| 9. | Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny | USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port - 2 szt. |  |  |
| 10. | Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 2 szt. PCI-e x1 - 1 szt. PCI - 1 szt. SATA III - 2 szt. M.2 - 1 szt. |  |  |
| 11. | Obudowa | obudowa MT pożądany kolor czarny |  |  |
| 12. | Dołączone akcesoria | mysz przewodowa, klawiatura przewodowa |  |  |
| 13. | Gwarancja | gwarancja producenta 24 miesiące |  |  |

| Komputer stacjonarny, ilość: szt. 30 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Procesor | 4 rdzenie, od 3.40 GHz do 3.80 GHz, 6 MB cache |  |  |
| 2. | Pamięć RAM | 8 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz) |  |  |
| 3. | Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 4/2 |  |  |
| 4. | Karta graficzna | zintegrowana |  |  |
| 5. | Wielkość pamięci karty graficznej | pamięć współdzielona |  |  |
| 6. | Dysk twardy | 256 GB SSD SATA III, możliwość montażu dysku M.2 |  |  |
| 7. | Wbudowane napędy optyczne | nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |  |  |
| 8. | Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, wbudowany głośnik. |  |  |
| 9. | Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny | USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port - 2 szt. |  |  |
| 10. | Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 2 szt. PCI-e x1 - 1 szt. PCI - 1 szt. SATA III - 2 szt. M.2 - 1 szt. |  |  |
| 11. | Obudowa | obudowa MT czarna |  |  |
| 12. | Dołączone akcesoria | mysz przewodowa, klawiatura przewodowa |  |  |
| 13. | Gwarancja | gwarancja producenta 24 miesiące |  |  |

| Monitor, ilość: szt. 31 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przekątna ekranu | 23" |  |  |
| 2. | Powłoka matrycy | matowa |  |  |
| 3. | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |  |
| 5. | Format ekranu | 16:09 |  |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |  |  |
| 7. | Wielkość plamki | 0,265 mm |  |  |
| 8. | Jasność | 250 cd/m² |  |  |
| 9. | Kontrast statyczny | 1 000:1 |  |  |
| 10. | Kontrast dynamiczny | 4 000 000:1 |  |  |
| 11. | Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |  |  |
| 12. | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |  |
| 13. | Czas reakcji | 6 ms |  |  |
| 14. | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |  |
| 15. | Rodzaje wejść / wyjść | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. |  |  |
| 16. | Obrotowy ekran (PIVOT) | tak |  |  |
| 17. | Dołączone akcesoria | kabel VGA, Kabel DisplayPort, Kabel USB 3.0 |  |  |
| 18. | Gwarancja | gwarancja producenta 24 miesiące |  |  |

| Switch rack 19”, ilość : szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ przełącznika: | zarządzany |  |  |
| 2. | Przełącznik wielowarstwowy: | L2 |  |  |
| 3. | Obsługa jakość serwisu (QoS): | tak |  |  |
| 4. | Obsługa Multicast: | tak |  |  |
| 5. | Zarządzanie przez stronę WWW: | tak |  |  |
| 6. | Raport zdarzeń systemowych: | tak |  |  |
| 7. | Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: | 24, 20, 24 |  |  |
| 8. | Ilość portów SFP/SFP+: | 4 |  |  |
| 9. | Technologia okablowania Copper Ethernet: | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |  |  |
| 10. | Standardy komunikacyjne: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |  |  |
| 11. | Pełny dupleks: | tak |  |  |
| 12. | Blokowanie head-of-line (HOL): | tak |  |  |
| 13. | Podpora kontroli przepływu: | tak |  |  |
| 14. | Dublowanie portów: | tak |  |  |
| 15. | Agregator połączenia: | tak |  |  |
| 16. | Kontrola wzrostu natężenia ruchu: | tak |  |  |
| 17. | Klient DHCP: | tak |  |  |
| 18. | IGMP snooping: | tak |  |  |
| 19. | Automatyczne MDI/MDI-X: | tak |  |  |
| 20. | Protokół drzewa rozpinającego: | tak |  |  |
| 21. | Wielkość tabeli adresów: | 8000 wejścia |  |  |
| 22. | Przepustowość rutowania/przełączania: | 48 Gbit/s |  |  |
| 23. | Store-and-forward: | tak |  |  |
| 24. | Liczba VLANs: | 256 |  |  |
| 25. | Maksymalna szybkość przesyłania danych: | 1 Gbit/s |  |  |
| 26. | Lista kontrolna dostępu (ACL): | tak |  |  |

| Procesor, ilość: szt. 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Taktowanie rdzenia | 3.4 GHz (3.8 GHz w trybie turbo) |  |  |
| 2. | Liczba rdzeni fizycznych | 4 rdzenie |  |  |
| 3. | Liczba wątków | 4 wątki |  |  |
| 4. | Pamięć podręczna | 6 MB |  |  |
| 5. | Zintegrowany układ graficzny | TAK |  |  |
| 6. | Rodzaj obsługiwanej pamięci | DDR4-2400, DDR4-2133 (PC4-17000) |  |  |
| 7. | Technologia produkcji procesora | 14 nm |  |  |
| 8. | TDP | 65 W |  |  |
| 9. | Dodatkowe informacje | wersja BOX (wentylator w zestawie) |  |  |
| 10. | Gwarancja | gwarancja producenta 24 miesięce |  |  |

| Płyta główna, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Standard płyty | ATX |  |  |
| 2. | Gniazdo procesora | Socket 1151 |  |  |
| 3. | Maks. ilość obsługiwanych procesorów | 1 |  |  |
| 4. | Chipset płyty głównej | Intel B250 |  |  |
| 5. | Obsługa technologii CrossFire | tak |  |  |
| 6. | Rodzaj obsługiwanej pamięci | DDR4 DIMM |  |  |
| 7. | Typ obsługiwanej pamięci | DDR4-2400 (PC4-19200) |  |  |
| 8. | Dwukanałowa obsługa pamięci | tak |  |  |
| 9. | Ilość gniazd pamięci | 4 szt. |  |  |
| 10. | Maks. pojemność pamięci | 64 GB |  |  |
| 11. | Ilość złączy PCI | 1 szt. |  |  |
| 12. | Złącza PCI-E (liczba slotów) | 2 x PCI-Express x1 |  |  |
| 13. | 3 x PCI-Express x16 |  |  |  |
| 14. | Złącza dla dysków i napędów | 1 x SATA Express, 6 x Serial ATA III |  |  |
| 15. | Zintegrowana karta sieciowa | tak |  |  |
| 16. | Złącza na płycie głównej | 1 x Audio, 1 x gniazdo M.2, 1 x USB 3.0 |  |  |
| 17. | Wtyczka zasilania | ATX 24pin |  |  |
| 18. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |

| Pamięć DDR4, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Linia | IRDM |  |  |
| 2. | Konstrukcja | aluminiowy radiator, dwustronna, złocone styki |  |  |
| 3. | Typ pamięci | DDR4 |  |  |
| 4. | Chłodzenie | radiator |  |  |
| 5. | Nisko profilowe | nie |  |  |
| 6. | Pojemność | 8 GB |  |  |
| 7. | Częstotliwość pracy [MHz] | 2400 |  |  |
| 8. | Opóźnienie | 15 CL |  |  |

| Pamięć DDR4, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj pamięci | DDR4 DIMM |  |  |
| 2. | Pojemność pojedynczego modułu | 8 GB |  |  |
| 3. | Standard | DDR4-2400 (PC4-19200) |  |  |
| 4. | Ilość kontaktów [pin] | 288 szt. |  |  |
| 5. | Częstotliwość pracy | 2400 MHz |  |  |
| 6. | Ilość modułów | 1 |  |  |
| 7. | Całkowita pojemność pamięci | 8 GB |  |  |
| 8. | Opóźnienie - cyclelatency | 16 CL |  |  |

| Karta muzyczna PCI-Ex, ilość: szt. 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Interfejs | PCI-Express |  |  |
| 2. | Próbkowanie | 24 bit |  |  |
| 3. | Częst. próbkowania | 192 kHz |  |  |
| 4. | Odstęp sygnału od szumu | 106 dB |  |  |
| 5. | Ilość obsługiwanych głośników | 6 szt. |  |  |
| 6. | Dekoder Dolby Digital 5.1 | tak |  |  |
| 7. | Rodzaj wyjść/wejść | wejście line-in, wejście mikrofonowe, wyjścia na głośniki, wyjście słuchawkowe |  |  |

| Karta sieciowa PCI_Ex, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj komunikacji | przewodowa |  |  |
| 2. | Typ | wewnętrzna |  |  |
| 3. | Interfejs | PCI-E |  |  |
| 4. | LAN 10/100/1000 Mb/s | tak |  |  |
| 5. | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 10 |  |  |
| 6. | Wake-On-LAN [WOL] | tak |  |  |

| Karta graficzna PCI-Ex16, ilość: szt. 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ złącza | PCI-Express x16 |  |  |
| 2. | Wielkość pamięci | 2048 MB |  |  |
| 3. | Typ zastosowanej pamięci | GDDR5 |  |  |
| 4. | Taktowanie rdzenia | 1354 MHz (1455 MHz Boost) |  |  |
| 5. | Taktowanie pamięci | 7008 MHz |  |  |
| 6. | Szyna danych pamięci | 128 bit |  |  |
| 7. | Rodzaje wyjść/wejść | 1 x Display Port, 1x DVI-D, 1xHDMI |  |  |
| 8. | Wsparcie dla HDCP | tak |  |  |
| 9. | Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan |  |  |
| 10. | Typ chłodzenia | wentylator |  |  |

| Karta graficzna PCI-Ex16, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ złącza | PCI-Express x16 |  |  |
| 2. | Wielkość pamięci | 2048 MB |  |  |
| 3. | Typ zastosowanej pamięci | GDDR5 |  |  |
| 4. | Taktowanie rdzenia | 1183 MHz (1195 MHz Boost) |  |  |
| 5. | Taktowanie pamięci | 7000 MHz |  |  |
| 6. | Szyna danych pamięci | 128 bit |  |  |
| 7. | Wsparcie dla HDCP | tak |  |  |
| 8. | Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan |  |  |
| 9. | Typ chłodzenia | wentylator |  |  |
| 10. | Rodzaje wyjść/wejść | 1 x Display Port, 1x DVI-D, 1xHDMI |  |  |

| Napęd DVD, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj napędu | DVD+/-RW |  |  |
| 2. | Typ | nagrywarka DVD |  |  |
| 3. | Zapis DVD+/-R | 24 x |  |  |
| 4. | Zapis DVD+/-RW | 8 x |  |  |
| 5. | Zapis CD-R | 48 x |  |  |
| 6. | Zapis DVD+/-R DL | 8 x |  |  |
| 7. | Zapis DVD+/-RW DL | 12 x |  |  |
| 8. | Zapis CD-RW | 32 x |  |  |
| 9. | Odczyt DVD-ROM | 16 x |  |  |
| 10. | Odczyt CD-ROM | 48 x |  |  |
| 11. | Czas dostępu dla DVD | 140 ms |  |  |
| 12. | Czas dostępu dla CD | 140 ms |  |  |
| 13. | Interfejs | Serial ATA |  |  |

| Napęd DVD, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj napędu | DVD+/-RW |  |  |
| 2. | Typ | nagrywarka DVD |  |  |
| 3. | Zapis DVD+/-R | 24 x |  |  |
| 4. | Zapis DVD+/-RW | 8 x |  |  |
| 5. | Zapis CD-R | 48 x |  |  |
| 6. | Zapis DVD+/-R DL | 16 x |  |  |
| 7. | Zapis DVD+/-RW DL | 12 x |  |  |
| 8. | Zapis CD-RW | 40 x |  |  |
| 9. | Odczyt DVD-ROM | 16 x |  |  |
| 10. | Odczyt CD-ROM | 40 x |  |  |
| 11. | Czas dostępu dla DVD | 150 ms |  |  |
| 12. | Czas dostępu dla CD | 130 ms |  |  |
| 13. | Interfejs | Serial ATA |  |  |

| Czytnik kart pamięci, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ czytnika | wewnętrzy |  |  |
| 2. | Interfejs | USB 2.0 , USB 3.0 |  |  |
| 3. | Obsługiwane karty pamięci | Copmpact Flash ,MemoryStick Duo ,Micro SD, MultiMediaCard ,xD |  |  |
| 4. | Pozostałe złącza | 1x USB |  |  |
| 5. | Prędkość transmisji danych | 5 Gb/s |  |  |
| 6. | Zastosowane technologie | Hot Swap ,Plug& Play ,USB 3.0 |  |  |
| 7. | Załączone wyposażenie | śrubki montażowe |  |  |

| HDD 1TB, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ | magnetyczny |  |  |
| 2. | Format szerokości | 3.5 cala |  |  |
| 3. | Interfejs | Serial ATA III |  |  |
| 4. | Rodzina produktów | Red |  |  |
| 5. | Pojemność | 1000 GB |  |  |
| 6. | Pamięć cache | 64 MB |  |  |
| 7. | Maks. transfer zewnętrzny | 600 MB/s |  |  |
| 8. | Wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy | 65 G |  |  |
| 9. | Wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku | 250 G |  |  |
| 10. | Niezawodność MTBF | 1000000 godz. |  |  |
| 11. | Minimalna głośność | 24 dB |  |  |

| HDD 1TB, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ | magnetyczny |  |  |
| 2. | Format szerokości | 3.5 cala |  |  |
| 3. | Interfejs | Serial ATA III |  |  |
| 4. | Rodzina produktów | BarraCuda |  |  |
| 5. | Pojemność | 1000 GB |  |  |
| 6. | Pamięć cache | 64 MB |  |  |
| 7. | Prędkość obrotowa | 7200 obr./min. |  |  |
| 8. | Maks. transfer zewnętrzny | 600 MB/s |  |  |

| Obudowa komputerowa ATX, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Standard | ATX, micro-ATX |  |  |
| 2. | Typ obudowy | Midi Tower |  |  |
| 3. | Ilość kieszeni 5.25 | 2 szt. |  |  |
| 4. | Ilość kieszeni 3.5 zewn. | 1 szt. |  |  |
| 5. | Ilość kieszeni 3.5 wewn. | 3 szt. |  |  |
| 6. | Ilość kieszeni 2.5 wewn. | 2 szt. |  |  |
| 7. | Złącza na przednim panelu | 1 x USB 2.0, 1xUSB 3.0, audio |  |  |
| 8. | Kolor | czarny |  |  |

| Zasilacz do obudowy 400W, ilość : szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Moc | 400 W |  |  |
| 2. | Wersja standardu | 2.3 |  |  |
| 3. | Standard | ATX |  |  |
| 4. | Certyfikat sprawności | 80 Plus |  |  |
| 5. | Złącze dla płyt pod P4 | tak |  |  |
| 6. | Funkcja PFC | tak |  |  |
| 7. | Typ PFC | aktywne |  |  |
| 8. | Wtyczka zasilania [pin] | 1 x 6/8-pin PEG,2x4-pin molex, 4xsata, ATX24pin |  |  |
| 9. | Filtry | dodatkowa stabilizacja napięcia, przeciw przeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy |  |  |
| 10. | Ilość wentylatorów chłodzących | 1 |  |  |
| 11. | Średnica wentylatorów | 120 mm |  |  |
| 12. | Regulacja obrotów wentylatorów | automatyczna |  |  |

| Zasilacz do obudowy 500W, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Moc | 500 W |  |  |
| 2. | Wersja standardu | 2.3 |  |  |
| 3. | Standard | ATX |  |  |
| 4. | Certyfikat sprawności | 80 Plus |  |  |
| 5. | Złącze dla płyt pod P4 | tak |  |  |
| 6. | Funkcja PFC | tak |  |  |
| 7. | Typ PFC | aktywne |  |  |
| 8. | Wtyczka zasilania [pin] | 1 x 6/8-pin PEG,2x4-pin molex, 4xsata, ATX24pin |  |  |
| 9. | Filtry | dodatkowa stabilizacja napięcia, przeciw przeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy |  |  |
| 10. | Ilość wentylatorów chłodzących | 1 |  |  |
| 11. | Średnica wentylatorów | 120 mm |  |  |
| 12. | Regulacja obrotów wentylatorów | automatyczna |  |  |

| HDD SSD , ilość: szt. 30 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ | SSD |  |  |
| 2. | Format szerokości | 2.5 cala |  |  |
| 3. | Interfejs | Serial ATA III |  |  |
| 4. | Rodzina produktów | UV400 |  |  |
| 5. | Pojemność | 480 GB |  |  |
| 6. | Maks. transfer zewnętrzny | 600 MB/s |  |  |
| 7. | Szybkość zapisu | 500 MB/s |  |  |
| 8. | Szybkość odczytu | 550 MB/s |  |  |

| Pamięć USB 32GB, ilość: szt. 30 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Pojemność | 32 GB |  |  |
| 2. | Interfejs | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) |  |  |
| 3. | Prędkość odczytu (maksymalna) | 110 MB/s |  |  |
| 4. | Prędkość zapisu (maksymalna) | 15 MB/s |  |  |
| 5. | Dodatkowe informacje | Metalowa obudowa, Wstrząsoodporność |  |  |
| 6. | Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |  |

| Odkurzacz serwisowy, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Zastosowanie | antystatyczny do drukarek, kserokopiarek, komputerów |  |  |
| 2. | Moc | 750W |  |  |
| 3. | Wymiary | dł=45cm, wys=24cm, szer=20cm |  |  |
| 4. | Wyposażenie | filtr typ2, wąż rozciągliwy (79cm...2m), ssawka giętka, ssawka szczelinowa, nakładka szczoteczkowa, kabel zasilający |  |  |

| Pasta termoprzewodząca, ilość: szt. 16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj | silikonowa termoprzewodząca H |  |  |
| 2. | Masa | 100g |  |  |
| 3. | Zakres temperatur | -50 - +200 stopni Celsjusza |  |  |

| Chusteczki teflonowe, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Sztuk w opakowaniu: | 50 |  |  |
| 2. | Rozmiar | 15cm x 15cm |  |  |

| Mata antystatyczna, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wymiary | 500 x 600 mm (szerokość x wysokość) |  |  |
| 2. | Wyposażenie | przewód uziemiający z zatrzaskiem typu krokodyl |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | dla elektroników i serwisów komputerowych |  |  |

| Opaska antystatyczna, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przewód | 1,8m |  |  |
| 2. | Wyposażenie | przewód uziemiający z zatrzaskiem typu krokodyl z rezystorem 1MΩ |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | na nadgarstek |  |  |

| Pianka czyszcząca, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ | pianka |  |  |
| 2. | Rodzaj | spray |  |  |
| 3. | Zastosowanie | uniwersalne |  |  |
| 4. | Pojemność | 400 ml |  |  |
| 5. | Inne | w zestawie mikrofaza (20x20cm) |  |  |
| 6. | Typ | pianka |  |  |

| Płyny do elektroniki, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | do usuwania zżywiczałych olejów i smarów, oraz pielęgnacji i czyszczenia wszelkiego rodzaju czytników CD-ROM, czytników DVD, czytników Audio-CD, urządzeń Photo CD, mechanizmów i głowic AV, myjek ultradźwiękowych, złącz światłowodów |  |  |
| 2. | Rodzaj | izopropanol kontakt ipa |  |  |
| 3. | Pojemność | 1litr |  |  |

| Pudło plastikowe z pokrywą, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | do przechowywania elementów komputera |  |  |
| 2. | Kolor | przeźroczysty |  |  |
| 3. | Wymiary | 600x400x265 mm |  |  |
| 4. | Pojemność | 45 l |  |  |
| 5. | Materiał | tworzywo sztuczne |  |  |

| Zestaw narzędziowy do montażu komputerów, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Zawartość | cyna, odsysacz cyny i lutownica antystatyczne narzędzie do montażu układów scalonych antystatyczne narzędzie do demontażu układów scalonych antystatyczny trójzębny chwytak układów scalonych antystatyczna pęseta wąskie cęgi mała tuba na śrubki mały wkrętak nasadowy duży wkrętak nasadowy wkrętak gwiazdkowy wkrętaki krzyżakowe: mały i standardowy wkrętaki płaskie: mały i standardowy |  |  |
| 2. | Opakowanie | saszetka zapinana na suwak |  |  |

| Sprężone powietrze, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Pojemność | 400ml |  |  |
| 2. | Opakowanie | pojemnik z rurką |  |  |

| Pędzel do czyszczenia komputerów, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | do usuwania kurzu z elementów komputera |  |  |
| 2. | Szerokość | 20 – 25 mm |  |  |
| 3. | Rękojeść | drewniana |  |  |
| 4. | Włosie | włosie organiczne |  |  |

| Dysk sieciowy, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj | Z dołączonym dyskiem |  |  |
| 2. | Pojemność | 4 TB |  |  |
| 3. | Maksymalna obsługiwana pojemność | 4 TB |  |  |
| 4. | Rodzaje wyjść / wejść | USB 3.0 - 1 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |
| 5. | Dodatkowe informacje | zdalne kopie zapasowe |  |  |
|  |  | zabezpieczenie Kensington lock |  |  |
|  |  | obsługa programu Apple Time Machine |  |  |
|  |  | dostęp przez aplikacje mobilne |  |  |
|  |  | obsługa serwerów multimedialnych UPnP (obsługa platform PS3, Xbox) |  |  |
|  |  | obsługa serwera DLNA |  |  |
| 6. | Wysokość | 170,6 mm |  |  |
| 7. | Szerokość | 49 mm |  |  |
| 8. | Głębokość | 139,9 mm |  |  |
| 9. | Waga | 1,0 kg |  |  |
| 10. | Dołączone akcesoria | kabel sieciowy - 1 szt., zasilacz |  |  |
| 11. | Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |  |

| Urządzenie do detekcji, analizy stanów logicznych, ilość: szt. 15 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | do rejestrowania i wyświetlania stanów logicznych w komputerze |  |  |
| 2. | Wejścia logiczne | dla 8 kanałów |  |  |
| 3. | Maksymalna częstotliwość próbowania | 24MHz |  |  |
| 4. | Wskaźnik zasilania | LED |  |  |
| 5. | Wskaźnik logicznego 0-1 na wejściu 1 | LED |  |  |
| 6. | Zasilanie | z USB |  |  |
| 7. | Właściwości | - ręczna możliwość zmiany próbkowania na: 24MHz. 16MHz, 12MHz, 8MHz, 4MHz, 2MHz, 1MHz, 500KHz, 250KHz, 200KHz, 100KHz, 50KHz, 25KHz - maksymalna długość sampli: 1G, innymi słowy, kiedy jest użyte próbkowanie 1MHz można przechwycić 1024 sekundy badanego sygnału impedancja wejścia: 100K Ohm |  |  |

Pracownia aplikacji internetowych

| Komputer stacjonarny ALL IN ONE, ilość: szt. 16 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Częstotliwość [GHz] | 3,4 Turbo Boost Technology up to 3,8 |  |  |
| 2. | Pamięć podręczna [KB] | 6144 |  |  |
| 3. | Wielkość matrycy [cale] | 23,8 |  |  |
| 4. | Rodzaj matrycy | FHD Matowa (Anti-Glare) |  |  |
| 5. | Rozdzielczość (pixele) | 1920 x 1080 |  |  |
| 6. | Dysk Twardy Pojemność [GB] | 256 |  |  |
| 7. | Typ | SSD M.2 |  |  |
| 8. | Wielkość pamięci [MB] | 8192 |  |  |
| 9. | Rodzaj pamięci | DDR4 |  |  |
| 10. | Ilość banków pamięci | 2 |  |  |
| 11. | Ilość wolnych banków | 1 |  |  |
| 12. | Taktowanie [MHz] | 2400 |  |  |
| 13. | Typ karty graficznej | zintegrowana |  |  |
| 14. | Rodzaj pamięci | przydzielana dynamicznie |  |  |
| 15. | Model karty dźwiękowej | zintegrowana |  |  |
| 16. | Głośniki | tak (stereo) |  |  |
| 17. | Mikrofon | tak |  |  |
| 18. | Kamera internetowa | tak |  |  |
| 19. | Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |  |  |
| 20. | Karta bezprzewodowa | a/b/g/n/ac |  |  |
| 21. | Bluetooth | tak |  |  |
| 22. | Rodzaj napędu | DVD±RW |  |  |
| 23. | USB (sztuk) | 8 (6xUSB 3.0, 2xUSB 2.0) |  |  |
| 24. | HDMI | tak |  |  |
| 25. | Display Port | tak |  |  |
| 26. | Czytnik kart pamięci | tak |  |  |
| 27. | System operacyjny | - |  |  |
| 28. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 29. | W zestawie | mysz + klawiatura |  |  |

| Drukarka ze skanerem i kopiarką A3, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rodzaj druku | atramentowy |  |  |
| 2. | Format | A3 |  |  |
| 3. | Druk w kolorze | tak |  |  |
| 4. | Rozdzielczość druku | 4800 x 1200 dpi |  |  |
| 5. | Maks. prędkość druku w czerni | 34 p/min |  |  |
| 6. | Druk dwustronny | automatyczny |  |  |
| 7. | Obciążenie miesięczne | 65000 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru | pojemność podajnika papieru: 250 arkuszy |  |  |
| 9. | Materiały eksploatacyjne oryginalne | black, magenta, yellow, cyan |  |  |
| 10. | Wydajność mat. eksploatacyjnych | black-2500, kolor- 1500 stron |  |  |
| 11. | Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |  |  |
| 12. | Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |  |  |
| 13. | Złącza | 1 x USB 2.0 |  |  |
| 14. | Pozostałe parametry | - głowica drukująca PrecisionCore, - konfiguracja dysz: 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor - minimalna wielkość kropel: 3.7 pl (technologia kropli o zmiennej wielkości) - czas do momentu otrzymania pierwszej strony: 7 s (kolor/czarno-biały) - wyświetlacz monochromatyczny (5.6 cm przekątna) |  |  |

| Ekran elektryczny, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ | elektryczny |  |  |
| 2. | Powierzchnia projekcyjna | biała, matowa |  |  |
| 3. | Obramowanie | czarne |  |  |
| 4. | Wysokość | 150 cm |  |  |
| 5. | Szerokość | 200 cm |  |  |
| 6. | Format | 4:3 |  |  |
| 7. | Sterowanie | bezprzewodowe z pilota, z przełącznika ściennego |  |  |
| 8. | Mocowanie | ścienne, sufitowe |  |  |

| Projektor multimedialny WiFi, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Technologia wyświetlania | DLP |  |  |
| 2. | Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (FHD) |  |  |
| 3. | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 (WUXGA) |  |  |
| 4. | Format obrazu | 16:09 |  |  |
| 5. | Jasność | 4000 lm |  |  |
| 6. | Kontrast | 10 000:1 |  |  |
| 7. | Wielkość rzutowanego obrazu | 53" - 300" |  |  |
| 8. | Minimalna odległość projekcji | 1,5 m |  |  |
| 9. | Żywotność lampy | 2 500 h (tryb normalny) 4 000 h (tryb ekonomiczny) |  |  |
| 10. | Moc lampy | 260 W |  |  |
| 11. | Wejścia/wyjścia | S-232 - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., USB typ B - 1 szt., S-Video - 1 szt. VGA out (D-sub) - 1 szt., VGA in (D-sub) - 1 szt.,HDMI/MHL - 1 szt. HDMI - 1 szt., Composite video (RCA) - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt.,Wyjście audio - 1 szt., Wejście audio - 1 szt.,AC in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |
| 12. | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi Ready, dodatkowo Dongle bezprzewodowe do przesyłania obrazu przez sieć |  |  |
| 13. | Głośniki | tak |  |  |
| 14. | Gwarancja | gwarancja producenta 24 miesiące |  |  |

| Elementy instalacyjne do montażu w korytach PVC 200x110x60 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Ilość sztuk |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Kanał elektroinstalacyjny PVC, biały 200x110x60 | ilość sztuk 4 |  |  |
| 2. | Moduł keystone UTP kat.6 | ilość sztuk 58 |  |  |
| 3. | Adapter ramka 45x45 z przesłoną | ilość sztuk 58 |  |  |
| 4. | Gniazdo elektryczne 45x90, białe 2x2P+Z | ilość sztuk 30 |  |  |
| 5. | Ramka gniazdka elektrycznego 45x90 | ilość sztuk 30 |  |  |
| 6. | FTP kabel kat.6 | ilość mb915 |  |  |
| 7. | PatchPanel kat 6. 19” 24 porty | ilość sztuk 4 |  |  |
| 8. | Patchcord UTP kat.6 0.25m | ilość sztuk 20 kolor zielony izolacji ilość sztuk 20 kolor niebieski izolacji ilość sztuk 20 kolor czerwony izolacji |  |  |
| 9. | Patchcord UTP kat.6 2m | ilość sztuk 30 kolor zielony izolacji ilość sztuk 30 kolor niebieski izolacji |  |  |

| Telewizor, ilość : szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przekątna ekranu | 55" |  |  |
| 2. | Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD 4K) |  |  |
| 3. | Technologia 3D | nie |  |  |
| 4. | HDR | Tak |  |  |
| 5. | Zakrzywiony ekran (Curved) | Nie |  |  |
| 6. | Technologia odświeżania | 1300 Hz Picture Quality Index |  |  |
| 7. | Technologia wyświetlania | LED |  |  |
| 8. | Smart TV | tak |  |  |
| 9. | Funkcje Smart | aplikacje internetowe, gry, billing, przeglądarka internetowa, Smart TV Cloud |  |  |
| 10. | Funkcja Miracast | tak |  |  |
| 11. | Wbudowany tuner | DVB-C (cyfrowy kablowy), DVB-T (cyfrowy naziemny) |  |  |
| 12. | Łączność bezprzewodowa | WIFI, DLNA |  |  |
| 13. | Liczba złączy HDMI | 3 szt. |  |  |
| 14. | Liczba złączy USB | 2 szt. |  |  |
| 15. | Złącze CI | tak |  |  |
| 16. | Pozostałe złącza | wyjście audio cyfrowe (optyczne), Wejście komponentowe/kompozytowe, złącze Anynet+ (HDMI-CEC), wejście RFx1, Ethernet LAN |  |  |
| 17. | Moc głośników | 2 x 10 W |  |  |
| 18. | Kolor obudowy | czarny |  |  |
| 19. | Klasa energetyczna | A |  |  |
| 20. | Dodatkowe informacje | procesor czterordzeniowy, czujnik eko, obraz w obrazie (PiP) |  |  |
| 21. | Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |  |

| Tablet graficzny A4, ilość: szt. 6 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wymiary | 430 x 287 x 8 mm |  |  |
| 2. | Obszar roboczy | 311 x 216 mm |  |  |
| 3. | Waga | 1300 g |  |  |
| 4. | Rozmiar papieru | A4; do 10 kartek |  |  |
| 5. | Co w zestawie | tablet piórkowy , pióro , podstawka pod pióro (z 6 wkładami standardowymi i 4 szorstkimi), 4 dodatkowe zestawy kolorowych obrączek, teksturowany arkusz próbny, kabel USB o dł. 2 m, podręcznik szybkiej instalacji |  |  |
| 6. | Funkcje wielodotykowe | gesty przesuwania, przybliżania i obracania dostępne w większości aplikacji, w tym Adobe® Photoshop® i Illustrator® |  |  |
| 7. | Rozpoznawanie / zakres nachylenia pióra | ±60 poziomów / 60 stopni |  |  |
| 8. | Połączenia | USB-C; Bluetooth Classic do łączenia z komputerem PC lub Mac; Bluetooth LE do parowania z urządzeniami mobilnymi (w trybie pracy na papierze) |  |  |
| 9. | Ograniczona gwarancja | 24 miesiące |  |  |

| Aparat cyfrowy z dodatkową kartą SD, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix |  |  |
| 2. | Typ matrycy | CCD |  |  |
| 3. | Procesor | DIGIC 4+ |  |  |
| 4. | Zoom optyczny | 45x |  |  |
| 5. | Zoom cyfrowy | 4x |  |  |
| 6. | Ogniskowa obiektywu | ekwiwalent 24 - 1080 mm - dla formatu 35 mm |  |  |
| 7. | Ogniskowanie | AiAF (9-punktowy lub wykrywanie twarzy z wyborem i śledzeniem) |  |  |
| 8. | Przysłona | f/3.5 - 6.8 |  |  |
| 9. | Pomiar światła | wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF), centralnie ważony uśredniony, Punktowy |  |  |
| 10. | Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV, z dokładnością do 1/3 stopnia |  |  |
| 11. | Zakres otwarcia migawki | 1 s - 1/4000 s, 15 s - 1/4000 s |  |  |
| 12. | Zakres ISO | 100 - 1600 |  |  |
| 13. | Rozdzielczość zdjęć | 5152 x 3864 |  |  |
| 14. | Nagrywanie wideo | 1280 x 720, do 25 kl./s |  |  |
| 15. | Format zapisu | JPEG, MP4 |  |  |
| 16. | Zdjęcia seryjne | do 2.2 kl./s |  |  |
| 17. | Rodzaje wyjść / wejść | czytnik kart SD - 1 szt. mini USB 2.0 - 1 szt. Wyjście AV - 1 szt |  |  |
| 18. | Ekran LCD | 3" |  |  |
| 19. | Zasilanie | akumulator dedykowany |  |  |
| 20. | Dodatkowe informacje | stabilizacja obrazu, wbudowany moduł NFC, wbudowany moduł Wi-Fi |  |  |
| 21. | Dołączone akcesoria | ładowarka, akumulator, kabel audio-wideo |  |  |
| 22. | Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |  |
| 23. | Rodzaj pamięci | SDHC |  |  |
| 24. | Pojemność | 32 GB |  |  |
| 25. | Klasa prędkości | Class 10 (C10) |  |  |
| 26. | Prędkość odczytu (maksymalna) | 48 MB/s |  |  |
| 27. | Prędkość zapisu (maksymalna) | 10 MB/s |  |  |

| Słuchawki z mikrofonem, ilość: szt. 20 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Konstrukcja słuchawek | nauszne zamknięte |  |  |
| 2. | Średnica membrany | 40 mm |  |  |
| 3. | Pasmo przenoszenia słuchawek | 20 ~ 20000 Hz |  |  |
| 4. | Impedancja słuchawek | 32 Om |  |  |
| 5. | Czułość słuchawek | 105 dB |  |  |
| 6. | Wbudowany mikrofon | tak |  |  |
| 7. | Impedancja mikrofonu | < 2.2k Ohm |  |  |
| 8. | Czułość mikrofonu | -40 dB |  |  |
| 9. | Łączność | przewodowa |  |  |
| 10. | Złącze | minijack 3,5 mm - 2 szt. |  |  |
| 11. | Długość kabla | 2,5 m |  |  |
| 12. | Dodatkowe informacje | regulacja głośności |  |  |
|  |  | przełącznik wyciszania mikrofonu |  |  |
| 13. | Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja sprzedawcy) |  |  |

Pracownia urządzeń mechatronicznych

| Laptop, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Procesor | Min. 2 rdzenie od 2.5 do 3.1 GHz, 3MB chache |  |  |
| 2. | Pamięć RAM | 16 GB |  |  |
| 3. | Dysk twardy | 256 GB SSD M.2 |  |  |
| 4. | Przekątna ekranu | 15,6’’ |  |  |
| 5. | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |  |
| 6. | Dźwięk | wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon |  |  |
| 7. | Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |  |
| 8. | Łączność | LAN10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n/Ac Moduł Bluetooth |  |  |
| 9. | Rodzaje wejść/wyjść | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – szt. 3 HDMI – szt. 1 czytnik kart pamięci – szt.1 USB 2.0 – szt. 1 VGA (D-sub) – szt. 1 RJ-45 (LAN) – szt. 1 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – szt. 1 DC-in (wejście zasilania) – szt. 1 |  |  |
| 10. | Bateria | min. 3-komorowa 3500 mAh Li-lon |  |  |
| 11. | Zainstalowany system operacyjny | wspierający DirectX 12 |  |  |
| 12. | Oprogramowanie dołączone | Patrycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |  |
| 13. | Dodatkowe informacje | aluminiowa obudowa wydzielona klawiatura numeryczna wielodotykowy touchpad |  |  |
| 14. | Akcesoria | zasilacz |  |  |

* Niepotrzebne skreślić

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 1b – Wzór Formularza Oferty dla Części II zamówienia

##### OFERTA

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ………………………………. |
| --- | --- |

Część II zamówienia – Wyposażenie - pracowni elektrycznej i mechatronicznej.

- Zamawiający:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

- Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z zamawiającym:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

- potwierdzam i gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wszystkimi wymaganiami  opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Część 2 zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

- cena mojej (naszej) oferty za realizację Części 2 zamówienia wynosi:

cena brutto: ………………………………………………………………………………….

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

na którą składa się:

a)	wynagrodzenie netto w wysokości: …………………………………………………….

(słownie: …………………………………………………………………………...……..)

b)	i podatek od towarów i usług:

- w wysokości ……% na podstawie art. … ust. …. pkt ….. ustawy o VAT2,3

albo

- przedmiot zamówienia jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. ….. ust …….. pkt ……. ustawy o VAT2,3,

lub

- jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o    którym mowa w art. 113 ustawy o VAT3,

lub

- jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej3.

- Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - część 2 na okres ……………………… miesięcy.

- Termin wykonania niniejszego zamówienia:  ……………………………...……………..

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IdW,

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,

- Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dołączone mojej (naszej) oferty .

- [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnego zakresu niniejszego zamówienia /następujące zakresy niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

| l.p. | Zakres zamówienia | Podwykonawca (firma lub nazwa) |
| --- | --- | --- |

- Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 uPzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b uPzp.

| l.p. | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- |

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  adres: ……………………………………………,   nr faxu: …………………………………….,  nr tel.: ………………………………. e-mail: …………………………..……………………… .

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanej dostawy

oraz następujące załączniki stanowiące integralną część oferty (podać nr i nazwy załączników):

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

5.	Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik A do Formularza Oferty dla Części II - Wyposażenie - pracownia elektrycznej i mechatronicznej.

FORMULARZ CENOWY

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. Netto [w PLN] | Stawka VAT [w %] | Cena jednostkowa brutto [ w PLN] | Wartość brutto [w PLN] (cena jedn. Netto x ilość + VAT w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przekaźnik elektryczny | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Czujnik pojemnościowy | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik czasowy elektryczny | 14 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Magnetyczny czujnik krańcowy montowany na siłowniku | 14 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pneumoelektryczny czujnik ciśnienia | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Przycisk sterowniczy bistabilny styk NC | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór pneumatyczny 3/2 bistabilny sterowany pneumatycznie | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny sterowany pneumatycznie NO | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny sterowany pneumatycznie | 14 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Elektrozawór pneumatyczny 5/2 bistabilny | 14 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór czasowy styk NO | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór czasowy styk NC | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór logiczny AND | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zawór logiczny OR | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania projektowania układów pneumatycznych i hydraulicznych | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw falownika z silnikiem AC | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Moduł transportu i sortowania detalu | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Moduł transportu i orientacji przestrzennej detalu | 1 | Szt |  |  |  |  |
|  | Moduł magazynowania wyrobu (robot kartezjański) | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Sterownik PLC z panelem operatorski HMI | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Stanowisko montażowe | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Autotransformator | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Autotransformator | 3 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Generator funkcyjny | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Rezystor suwakowy | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Rezystor dekadowy | 3 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Indukcyjność dekadowa | 3 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Kondensator dekadowy | 3 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Amperomierz i woltomierz | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Watomierz analogowy | 4 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik uniwersalny | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Amperomierz | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Częstotliwościomierz | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Oscyloskop | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zasilacz | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Mostek Thompsona | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Mostek Wheatstone’a | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Mostek pomiarowy RLC | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny przyrząd do ściągania izolacji | 12 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik IMI | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera termowizyjna | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do badania instalacji ze źródłem fotowoltaicznym | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Transformator | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Akumulator | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Silnik | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Silnik BLDC | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Prądnica | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Prądnica | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Silnik pierścieniowy | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Przekładnik prądowy | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Układ do badania elementów energoelektronicznych | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Falownik z silnikiem asynchronicznym | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Moduł do badania tranzystorów | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Moduł do badania prostowników | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Moduł do badania elementów RLC | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Prostownik | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Regulator napięcia | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Falownik, | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania „Elektronika mocy” | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| SUMA CZĘŚĆ 2 |  |

(łączne wartości z Formularza Cenowego należy przenieść do Formularza Ofertowego

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik B do Formularza Oferty dla Części II - Wyposażenie - pracowni elektrycznej i mechatronicznej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Oferty

Część II

# Szczegółowa charakterystyka materiałów dydaktycznych jakie mają zostać dostarczone

## Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane elementy na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

* Niepotrzebne skreślić

Pracownia urządzeń mechatronicznych

| Przekaźnik elektryczny, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Parametry | napięcie zasilania 12….24V DC, |  |  |
| 2. | Parametry elektryczna wyjścia | 250VAC/8A |  |  |
| 3. | Liczba zestyków | min. 4 przełączne |  |  |
| 4. | Wyposażenie | w komplecie podstawka do montażu na szynie TH-35 |  |  |

| Przekaźnik czasowy elektryczny, ilość: szt. 14 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Zakres zliczania | 0,1s….100h |  |  |
| 2. | Tryb pracy licznika | Opóźnione wyłączanie, opóźnione załączenia, opóźnione załączenie i wyłączenie, symetryczna praca cykliczna zaczynająca się od przerwy, symetryczna praca cykliczna zaczynająca się od załączenia, załączenie na nastawiony czas |  |  |
| 3. | Napięcie zasilania | 2…240V DC, 12…240V AC |  |  |
| 4. | Parametry elektryczne wyjścia | 250VAC/8A |  |  |
| 5. | Liczba zestyków | min. 2 przełączne |  |  |
| 6. | Montaż | na szynie TH-35 |  |  |
| 7. | Właściwości | sygnalizacja stanu pracy – diody LED |  |  |

| Czujnik pojemnościowy, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Typ wyjścia | PNP |  |  |
| 2. | Funkcja wyjścia | NO/NC |  |  |
| 3. | Strefa działania | min. 8 mm |  |  |
| 4. | Zakres napięcia zasilającego | 6+36VDC |  |  |
| 5. | Montaż/wyprowadze-nia | tak |  |  |
| 6. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i osprzęt |  |  |

| Magnetyczny czujnik krańcowy montowany na siłowniku, ilość: szt. 14 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na siłownik i osprzęt |  |  |
| 2. | Montaż | możliwość montażu na siłowniku o średnicy cylindra 19,7 mm |  |  |

| Pneumoelektryczny czujnik ciśnienia, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Ciśnienie | 0….10 bar |  |  |
| 2. | Napięcie | 15…30 V DC |  |  |
| 3. | Typ wyjścia | PNP |  |  |
| 4. | Inne | pneumatyczne przyłącze wtykowe 4 mm dowolnie programowalny nastawialny punkt przełączania |  |  |
| 5. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Przycisk sterowniczy bistabilny styk NC, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | adapter na szynę TH-35 |  |  |

| Zawór pneumatyczny 3/2 bistabilny sterowany pneumatycznie, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny sterowany pneumatycznie NO, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny sterowany pneumatycznie, ilość: szt. 14 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Elektrozawór pneumatyczny 5/2 bistabilny, ilość: szt. 14 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | z cewkami na napięcie 24V DC uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Zawór czasowy styk NO, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Zawór czasowy styk NC, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Zawór logiczny AND, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Zawór logiczny OR, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wyposażenie | uchwyt do montażu na płycie profilowej i armatura pneumatyczna |  |  |

| Oprogramowanie do wspomagania projektowania układów pneumatycznych i hydraulicznych, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Cechy | możliwość symulacji zaprojektowanych układów pakiet 16 licencji |  |  |

| Zestaw falownika z silnikiem AC, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Stanowisko montażowe | z profili aluminiowych wyposażone w uchwyty, szyny TH-35 oraz koryto monterskie |  |  |
| 2. | Silnik | 3-fazowy min. 0,25 kW klatkowy |  |  |
| 3. | Falownik | min. 0,4 kW zasilany 1-fazowo |  |  |
| 4. | Zestaw zabezpieczeń falownika i użytkownika |  |  |  |
| 5. | Wyłącznik główny stanowiska |  |  |  |
| 6. | Przewód komunikacyjny do PC |  |  |  |
| 7. | Oprogramowanie narzędziowe falownika |  |  |  |
| 8. | Przekaźnik programowalny |  |  |  |
| 9. | Potencjometr |  |  |  |
| 10. | Zestaw przycisków sterowniczych |  |  |  |
| 11. | Przewody i listwy połączeniowe |  |  |  |
| 12. | Multimetr cyfrowy |  |  |  |
| 13. | Tachometr ręczny |  |  |  |
| 14. | Elementy łączeniowe i konstrukcyjne | niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska |  |  |
| 15. | Instrukcja użytkownika | zawierająca materiały dydaktyczne |  |  |

| Moduł transportu i sortowania detalu, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | obsługa magazynu grawitacyjnego, transport (podajnik taśmowy), sortowanie |  |  |
| 2. | Konstrukcja stanowiska | stanowisko mobilne |  |  |
| 3. | Sterownik PLC | 24 wejścia, 16 wyjść, wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC |  |  |
| 4. | Komunikacja | Ethernet/USB przewód komunikacyjny – szt. 1 |  |  |
| 5. | Oprogramowanie sterownika PLC | licencja edukacyjna z nieograniczoną liczbą instalacji zawiera symulator pracy sterownika PLC języki programowania: LD, FBD – szt 1 |  |  |
| 6. | Zasilacz | 24V DC min. 2 A – szt. 1 |  |  |
| 7. | Magazyn grawitacyjny | szt. 1 |  |  |
| 8. | Zestaw detali demonstracyjnych | kpl 1 |  |  |
| 9. | Siłowniki pneumatyczne | kpl 1 |  |  |
| 10. | Czujniki położenia siłownika | kpl 1 |  |  |
| 11. | Elektrozawory pneumatyczne 5/2, cewka 24V DC | kpl 1 |  |  |
| 12. | Zespół przygotowania powietrza, zawór odcinający | kpl 1 |  |  |
| 13. | Przemysłowe czujniki zbliżeniowe | kpl 1 |  |  |
| 14. | Przyciski sterownicze i kontrolki | kpl 1 |  |  |
| 15. | Podajnik taśmowy z napędem 24 V DC | szt. 1 |  |  |
| 16. | Gniazda | buforowe i odbiorcze kpl 1 |  |  |
| 17. | Koncentrator zadajnik sygnałów 24 V DC do sterownika PLC | kpl 1 |  |  |
| 18. | Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska | kpl 1 |  |  |
| 19. | Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi | szt. 1 |  |  |

| Moduł transportu i orientacji przestrzennej detalu, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | obsługa magazynu załadowczego, transportu detalu i orientacja przestrzenna detalu |  |  |
| 2. | Konstrukcja | stanowisko mobilne |  |  |
| 3. | Sterownik PLC | 24 wejścia, 16 wyjść, wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC |  |  |
| 4. | Komunikacja | Ethernet/USB przewód komunikacyjny – szt. 1 |  |  |
| 5. | Oprogramowanie sterownika PLC | licencja edukacyjna z nieograniczoną liczbą instalacji zawiera symulator pracy sterownika PLC języki programowania: LD, FBD – szt. 1 |  |  |
| 6. | Zasilacz 24V DC | szt. 1 |  |  |
| 7. | Zestaw detali demonstracyjnych | kpl 1 |  |  |
| 8. | Magazyn załadowczy | szt. 1 |  |  |
| 9. | Moduł orientacji przestrzennej detalu | kpl 1 |  |  |
| 10. | Siłowniki pneumatyczne | kpl 1 |  |  |
| 11. | Elektrozawory pneumatyczne5/2, cewka 24 V DC | kpl 1 |  |  |
| 12. | Zespół przygotowania powietrza, zawór odcinający | kpl 1 |  |  |
| 13. | Czujnik położenia siłownika | kpl 1 |  |  |
| 14. | Liniowa oś pneumatyczna lub elektryczna | szt. 1 |  |  |
| 15. | Chwytak detalu | szt. 1 |  |  |
| 16. | Przemysłowe czujniki identyfikacji detalu | kpl 1 |  |  |
| 17. | Przyciski sterownicze i kontrolki | kpl 1 |  |  |
| 18. | Gniazda | buforowe i odbiorcze kpl 1 |  |  |
| 19. | Koncentrator zadajnik sygnałów 24V DC do sterownika PLC | kpl 1 |  |  |
| 20. | Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska | kpl 1 |  |  |
| 21. | Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi | szt. 1 |  |  |

| Moduł magazynowania wyrobu (robot kartezjański), ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Przeznaczenie | obsługa silników krokowych, obsługa robota kartezjańskiego, magazynowanie/paletyzacja wyrobu |  |  |
| 2. | Konstrukcja | stanowisko mobilne |  |  |
| 3. | Sterownik PLC | 24 wejścia, 16 wyjść, wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC |  |  |
| 4. | Komunikacja | Ethernet/USB przewód komunikacyjny – szt. 1 |  |  |
| 5. | Oprogramowanie sterownika PLC | licencja edukacyjna z nieograniczoną liczbą instalacji zawiera symulator pracy sterownika PLC języki programowania: LD, FBD – szt. 1 |  |  |
| 6. | Zasilacz 24V DC | szt. 1 |  |  |
| 7. | Zestaw detali demonstracyjnych | kpl 1 |  |  |
| 8. | Model magazynu wyrobu końcowego | szt. 1 |  |  |
| 9. | Gniazdo odbiorcze | szt. 1 |  |  |
| 10. | Siłowniki pneumatyczne | kpl 1 |  |  |
| 11. | Elektrozawory pneumatyczne5/2, cewka 24 V DC | kpl 1 |  |  |
| 12. | Zespół przygotowania powietrza, zawór odcinający | kpl 1 |  |  |
| 13. | Czujnik położenia siłownika | kpl 1 |  |  |
| 14. | Przemysłowe czujniki zbliżeniowe | kpl 1 |  |  |
| 15. | Manipulator 3-osiowy | min. 2 osie sterowane elektrycznie – kpl 1 |  |  |
| 16. | Chwytak | kpl 1 |  |  |
| 17. | Zestaw przycisków sterujących i kontrolek | kpl 1 |  |  |
| 18. | Koncentrator zadajnik sygnałów 24V DC do sterownika PLC | kpl 1 |  |  |
| 19. | Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska | kpl 1 |  |  |
| 20. | Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi | szt. 1 |  |  |

| Sterownik PLC z panelem operatorski HMI, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Wejścia | 24: 18 wejść binarnych, 6 wejść analogowych (binarnych) |  |  |
| 2. | Wyjścia | 16: 12 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia tranzystorowe |  |  |
| 3. | Wyświetlacz | LCD |  |  |
| 4. | Zasilanie | 24 V DC |  |  |
| 5. | Komunikacja | Ethernet/USB przewód komunikacyjny – szt. 1 |  |  |
| 6. | Oprogramowanie | licencja edukacyjna z nieograniczoną liczbą instalacji zawiera symulator pracy sterownika PLC języki programowania: LD, FBD – szt, 1 |  |  |
| 7. | Panel operatorski HMI | dotykowy 5,7’ kolor TFT 320x240 Ethernet webserver |  |  |

Pracownia elektrotechniki i elektroniki 2

| Stanowisko montażowe, ilość: szt. 7 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Cechy | z profili aluminiowych wyposażone w uchwyty, szyny TH-35 oraz koryto monterskie oraz elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska |  |  |
| 2. | Wyposażenie | silnik prądu stałego, 24 V, szeregowo-bocznikowy, małej mocy silnik krokowy z kontrolerem |  |  |
| 3. | Czujnik siły (tensometr) | z przetwornikiem wagowym i wyjściem analogowym 0-10 V – szt. 3 |  |  |
| 4. | Czujnik temperatury | Pt 100 z przetwornikiem i wyjściem analogowym 0-10 V – szt. 3 |  |  |
| 5. | Czujnik odległości | ultradźwiękowy z wyjściem analogowym 0-10 V – szt. 3 |  |  |
| 6. | Czujnik wilgotności | z przetwornikiem i wyjściem analogowym 0-10 V – szt. 3 |  |  |
| 7. | Czujnik położenia | enkoder 24 V DC, min. 1000 imp./obr – szt. 3 |  |  |
| 8. | Tachometr ze stroboskopem | szt. 3 |  |  |

Pracownia elektrotechniki i elektroniki

| Autotransformator, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | trójfazowy 7A/450V |  |  |

| Autotransformator, ilość: szt. 3 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | jednofazowy min. 0 ÷ 250V, 10A, 2500 kVA |  |  |

| Generator funkcyjny, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | zakres częstotliwości 0,02 ÷ 2 MHz napięcie wyjściowe 1mV ÷ 20Vpp sinus, trójkąt, prostokąt, piła: 50 Ω |  |  |

| Rezystor suwakowy, ilość: szt. 10 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 10 Ω/min. 5,7A |  |  |

| Rezystor dekadowy, ilość: szt. 3 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 10x1 Ω ÷ 10x1M Ω |  |  |

| Indukcyjność dekadowa, ilość: szt. 3 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 10x1 μH ÷ 10x1H |  |  |

| Kondensator dekadowy, ilość: szt. 3 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 10x1 pF ÷ 10x1mF |  |  |

| Amperomierz i woltomierz, ilość: szt. 10 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | analogowy prądu stałego i przemiennego |  |  |

| Watomierz analogowy, ilość: szt. 4 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 0-5A/400 V |  |  |

| Miernik uniwersalny, ilość: szt. 10 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | cyfrowy |  |  |

| Amperomierz, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | cęgowy prądu stałego i zmiennego 50 A |  |  |

| Częstotliwościomierz, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| - | - | - |  |  |

| Miernik, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | cosφ |  |  |

| Oscyloskop, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | cyfrowy czterokanałowy s sondami pomiarowymi pasmo 50 MHz wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT) tryb wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulsewidth) |  |  |
| 2. | Częstotliwość próbkowania | w czasie rzeczywistym 1 Gs/s |  |  |
| 3. | Zakres czułości | 2 mV – 10V/dz |  |  |
| 4. | Długość pamięci | 1M |  |  |
| 5. | Wyposażenie | komplet sond pomiarowych port USB zewnętrznej pamięci USB wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem oprogramowanie aplikacyjne |  |  |

| Zasilacz, ilość: szt. 5 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | stabilizowany napięcia stałego |  |  |
| 2. | Napięcie wyjściowe | 20x(0÷30V) |  |  |
| 3. | Prąd wyjściowy | 2x(0÷5A) |  |  |

| Mostek Thompsona, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 1μΩ÷5Ω |  |  |
| 2. | Napięcie zasilające | 230V/50Hz |  |  |

| Mostek Wheatstone’a, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 1Ω÷1MΩ |  |  |

| Mostek pomiarowy RLC, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | R200Ω÷200MΩ L200μH÷20H C200pF÷20mF |  |  |

sala 211 (pracownia instalacji elektrycznych)

| Uniwersalny przyrząd do ściągania izolacji, ilość: szt. 12 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Miernik IMI, ilość: szt. 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Kamera termowizyjna, ilość: szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Zestaw do badania instalacji ze źródłem fotowoltaicznym, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | stanowisko dydaktyczne |  |  |

sala 211 (pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych)

| Transformator, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | jednofazowy małej mocy |  |  |

| Akumulator, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | 12V, 24V |  |  |

| Silnik, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | prądu stałego bocznikowy |  |  |

| Silnik, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | BLDC |  |  |
| Prądnica, ilość: szt. 1 |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | prądu stałego samowzbudna |  |  |

| Prądnica, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | prądu stałego obcowzbudna |  |  |

| Silnik, ilość: szt. 1 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | pierścieniowy |  |  |

| Przekładnik prądowy, ilość: szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Pracownia energoelektroniki

| Układ do badania elementów energoelektronicznych, ilość: szt. 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Falownik z silnikiem asynchronicznym, ilość: szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Moduł do badania tranzystorów, ilość: szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Moduł do badania prostowników, ilość: szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Moduł do badania elementów RLC, ilość: szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

| Prostownik, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | sterowany małej mocy |  |  |

| Regulator napięcia, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | DC i AC |  |  |

| Falownik, ilość: szt. 2 | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Właściwości | małej mocy |  |  |

| Pakiet oprogramowania „Elektronika mocy” , ilość: szt. 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 1c – Wzór Formularza Oferty dla Części III zamówienia

##### OFERTA

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ………………………………. |
| --- | --- |

Część III zamówienia – Obrabiarka CNC

- Zamawiający:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

- Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z zamawiającym:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

- potwierdzam i gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wszystkimi wymaganiami  opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Część III zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

- cena mojej (naszej) oferty za realizację Części III zamówienia wynosi:

cena brutto: ………………………………………………………………………………….

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

na którą składa się:

a)	wynagrodzenie netto w wysokości: …………………………………………………….

(słownie: …………………………………………………………………………...……..)

b)	i podatek od towarów i usług:

- w wysokości ……% na podstawie art. … ust. …. pkt ….. ustawy o VAT2,3

albo

- przedmiot zamówienia jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. ….. ust …….. pkt ……. ustawy o VAT2,3,

lub

- jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o    którym mowa w art. 113 ustawy o VAT3,

lub

- jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej3.

- Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - część 2 na okres ……………………… miesięcy.

- Termin wykonania niniejszego zamówienia:  ……………………………...……………..

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IdW,

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,

- Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dołączone mojej (naszej) oferty .

- [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnego zakresu niniejszego zamówienia /następujące zakresy niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

| l.p. | Zakres zamówienia | Podwykonawca (firma lub nazwa) |
| --- | --- | --- |

- Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 uPzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b uPzp.

| l.p. | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- |

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  adres: ……………………………………………,   nr faxu: …………………………………….,  nr tel.: ………………………………. e-mail: …………………………..……………………… .

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanej dostawy

oraz następujące załączniki stanowiące integralną część oferty (podać nr i nazwy załączników):

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

5.	Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik A do Formularza Oferty dla Części III – Obrabiarka CNC.

FORMULARZ CENOWY

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. Netto [w PLN] | Stawka VAT [w %] | Cena jednostkowa brutto [ w PLN] | Wartość brutto [w PLN] (cena jedn. Netto x ilość + VAT w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownia urządzeń mechatronicznych – tokarka CNC | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| SUMA CZĘŚĆ 2 |  |

(łączne wartości z Formularza Cenowego należy przenieść do Formularza Ofertowego)

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik B do Formularza Oferty dla Części III - Obrabiarka CNC.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Oferty

Część III

Szczegółowa charakterystyka materiałów dydaktycznych jakie mają zostać dostarczone

## Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane elementy na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

* Niepotrzebne skreślić

Pracownia urządzeń mechatronicznych. Obrabiarka CNC

| Lp. | Parametry techniczne | Wartości oczekiwane | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry obróbki |  |  |
|  | Przejazd w osi X | 200 -250 mm |  |  |
|  | Przejazd w osi Z | 400 - 450 mm |  |  |
|  | Średnica uchwytu | Min 165 mm |  |  |
|  | Średnica obrabianego pręta przez wrzeciono | 42 – 50 mm |  |  |
|  | Max średnica toczenia | 220 – 250 mm |  |  |
|  | Max długość toczenia | 400-450 mm |  |  |
| 2. | Wrzeciono |  |  |
|  | Maksymalne obroty wrzeciona minimum | 6 000 obr./min |  |  |
|  | Moc silnika wrzeciona | min. 11 kW |  |  |
|  | Moment obrotowy /przy 1300 obr/min/ | min. 100 Nm |  |  |
|  | Końcówka wrzeciona | A2-5 |  |  |
| 3. | Prędkości posuwu |  |  |
|  | Szybkość dobiegów X, Z | min. 30 m/min |  |  |
|  | Maksymalna siła pociągowa napędu osi X | min. 14 kN |  |  |
|  | Maksymalna siła pociągowa napędu osi Z | min. 14 kN |  |  |
| 4. | Głowica narzędziowa |  |  |  |
|  | Typ głowicy | VDI |  |  |
|  | Liczba pozycji narzędziowych | 12 |  |  |
|  | Czas indeksacji głowicy (tool-tool) | 1sek. |  |  |

| 5. | Wyposażenie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterowanie: FANUC lub kompatybilne z Fanuc | TAK |  |  |
|  | Sterowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Ekran o przekątnej min. 15’’ | TAK |  |  |
|  | Pokrętka elektroniczna | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | min. 1GB |  |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Zestaw pompy chłodziwa, zbiornik o pojemności 100-150L | TAK |  |  |
|  | Zdalny monitoring stanu pracy maszyny urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa | TAK |  |  |
|  | Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia | TAK |  |  |
|  | Układ centralnego automatycznego smarowania smarem stałym prowadnic i śrub pociągowych | TAK |  |  |
|  | Drzwi zamykane automatycznie | TAK |  |  |
| 6. | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Transport | TAK |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |  |
|  | Gwarancja (bez limitu godzin) | 24 miesiące |  |  |
|  | Pierwsze napełnienie chłodziwem | TAK |  |  |
|  | Pakiet startowy narzędzi | TAK |  |  |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Część ……..  Dostawa ……………………………...……………………………………….

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

#### Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ……………………………….. |
| --- | --- |

Część ……..  Dostawa ……………………………………………...……………………….

Zamawiający:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

Wykonawca:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Podmiot udostępniający zasoby:

| Nazwa | Adres |
| --- | --- |

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (my) niżej podpisany (podpisani) ……………………………………………………… działając w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby jw. (dalej: „Podmiot”) oświadczam (my), że zobowiązuję(my) się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nast. udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Część …… pn. …………………………………………… (dalej: „Postępowanie”), następujące zasoby*:

- ………………………………………………..…………………………………………………,

- ………………………………………………..…………………………………………………,

- ………………………………………………..…………………………………………………,

- ………………………………………………..…………………………………………………,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków w Postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać w/w zasoby przy wykonaniu zamówienia 
w następujący sposób:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

W wykonaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Z Wykonawcą łączyć nas będzie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ……………………………….. |
| --- | --- |

Część ……..  Dostawa ……………………………...……………………………………….

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.*

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.*

W związku z powyższym zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 -7 uPzp.

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ……………………………….. |
| --- | --- |

Część ……..  Dostawa ……………………...……………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

WYKONAWCA/PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY*:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam, że:

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- Wykonawca/Podmiot, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Pieczęć(cie) Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |