Nasz znak RIT.IV.271.2.2014					      Zbąszynek 13.03.2014

Dotyczy: pytań do postępowania pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104108 F (UL. KRÓTKIEJ) I DROGI GMINNEJ NR  104103 F (UL. DŁUGIEJ) W ZBĄSZYNKU.

W dniu 12.03.2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W związku z organizowanym przetargiem na rozbudowę drogi gminnej ul. Krótkiej i Długiej w Zbąszynku, zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do naszych uwag i zapytań:

1.Po przeprowadzonej wizji lokalnej i dokonanych pomiarach w terenie widzimy, że wszystkie pozycje w dziale „Nawierzchnie” ( za wyjątkiem nawierzchni asfaltowej) oraz w dziale „Elementy ulic” ( za wyjątkiem ułożenia obrzeży – poz. 72,73) – są niedoszacowane, tak w stosunku do przedmiaru robót jak i do projektu budowlano – wykonawczego.

2.Do wysokości jakiej kwoty ma być opłacona polisa potwierdzająca ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej?

3.Czyjej akceptacji będzie podlegał końcowy kosztorys różnicowy ( pkt. 3 & 7) ?

4.Nie ujęto w kosztorysie przesunięcie kabla SN na odcinku ok. 80m, oraz proszę określić ile

należy zastosować   rury ochronnej dwudzielnej Arot fi 160 ( 20m czy 80m)..

5.Brak jednoznacznego określenie mocy źródła światła do opraw Magnolia, gdyż  w opisie

technicznym zadania jest mowa o źródle światła o mocy 100 W, natomiast w zestawieniu

materiałów mowa o mocy 150W.

6.W odniesieniu do  opisu technicznego nie ujęto  w kosztorysie demontażu  istniejącego

oświetlenia kolidującego z projektowana przebudową drogi .

7.W opisie technicznym jest mowa o wymianie lamy na wysokości budynku nr 34, której

demontaż nie ujęto w kosztorysie.

8.Nie ujęto w kosztorysie ułożenia bednarki, która jest ujęta w zestawieniu materiałowym.

9..Nie ujęto w kosztorysie kosztu wyłączenia i dopuszczenia.

10.Zgodnie z opisem technicznym na terenie objętym zakresem robót występuje kolizja z

kablem energetycznym SN i w związku z tym zwracamy się z pytaniem czy  gmina

Zbąszynek posiada warunki techniczne na przesunięcie kabla SN  uzgodnione  z RD

Wolsztyn.