RIT.IV.341/6/2010								Data: 20-04-2010r.

W dniu 19-04-2010r do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ dla zadania pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

Inwestor w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 2.2 dot. opisu przedmiotu zamówienia przedstawił technologię układania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jako dwuwarstwową gdzie dolna warstwa wykonana jest z granulatu SBR min. 7mm, a górna warstwa wykonana jest z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm.

W projekcie architektoniczno budowlanym oraz w specyfikacji technicznej inwestor wskazu jena wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego technologii typu natrysk gdzie dolna warstwa wykonana jest z granulatu SBR min10mm a górną warstwę stanowi natrysk EPDM min. 3mm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Należy założyć wykonanie boiska wielofunkcyjnego zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

dodatkowo Zamawiający zamieszcza przekroje boisk .