RIT.IV.341/17/2010 								Zbąszynek 23-12-2010

Sprawa: Zapytanie dotyczące przetargu RIT.IV.341/17/2010 pn. Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu.

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania następującej treści:

Pytanie dotyczy budowy pomostów:

W opisie technicznym jest opisane, że: wszystkie elementy drewniane strugane, impregnowane ciśnieniowo oraz malowane farbami zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi. W związku z tym, czy strugane mają być również pale fi 24 cm oraz czy, malowane powinny być zarówno pale fi 24 cm i legary czy tylko deski pomostu.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

wszystkie elementy maja być wykonane zgodnie z projektem tzn. pale 24 mają być strugane, wszystkie elementy zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.